**一、神经外科垂体瘤相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 显微剥离器 | 平头角型 | 1 |
| 枪状上弯 | 1 |
| 枪状下弯 | 1 |
| 直行球头 | 1 |
| 直行，叶片状 | 1 |
| 刮匙 | 枪状上弯 | 1 |
| 枪状直角 | 1 |
| 显微刀 | 枪状半月形 | 1 |
| 枪状下弯 | 1 |
| 枪状取瘤镊 | 工作长度115 | 1 |
| 腔吸引管 | 工作长度190 | 3 |
| 工作长度190、斜口 | 3 |
| 可控吸引管 | 缩口，工作长度150 | 3 |
| 吸引管 | 下弯，工作长度150 | 2 |
| 枪形上弯直角环状刮匙 | 工作长度120 | 1 |
| 垂体窥镜 | 70\*8，无齿，内收口 | 1 |
| 80\*11，无齿，右翻左收 | 1 |
| 90\*11，无齿，内收口 | 1 |
| 合计 |  | 25 |

**二、中医肛肠科相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 艾利氏 | 16cm | 12 |
| 止血钳（弯） | 18cm | 6 |
| 16cm | 32 |
| 14cm | 12 |
| 12.5cm | 12 |
| 止血钳（直） | 16cm | 12 |
| 14cm | 12 |
| 尖线剪（直） | 16cm | 26 |
| 弯线剪 | 16cm | 15 |
| 持针器 | 18cm | 6 |
| 巾钳 | 16cm | 12 |
| 卵圆钳 | 25cm | 6 |
| 圆刀片刀柄 | 14cm | 6 |
| 药杯 |  | 12 |
| 器械盘 | 25cm\*18cm\*5cm | 6 |
| 无孔钳式肛门镜 | 中号 | 6 |
| 合计 |  | 193 |

**三、手术室腹腔镜相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 金属穿刺器 | 10mm，瓷片式 | 2 |
| 弯分离钳 | 5\*330，左弯头长17mm | 2 |
| 高频电缆线（单极） | 3000mm | 3 |
| 弯分离剪 | 5\*330，头长15mm | 3 |
| 生物钳 | 10\*330，可吸收夹施夹钳 | 1 |
| 钛夹钳 | 10\*330，双动（3#） | 2 |
| 金属穿刺器 | 5mm，瓷片式 | 2 |
| 电勾 | 5\*330 | 3 |
| 无创抓钳 | 5\*330 | 3 |
| 抓钳 | 10\*330 | 1 |
| 5\*330 | 1 |
| 合计 |  | 23 |

**四、骨科脊柱相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 薄型骨刀 | 200×3，直，薄型，颈椎用 | 2 |
| 200×5，直，薄型，颈椎用 | 2 |
| 弧形骨凿 | 220 ，弯，平刃，弧形，滚花柄 | 2 |
| 双头骨膜剥离器 | 190，2#，90°/弯，双头，滚花柄 | 4 |
| 骨刮匙（六方柄） | 220×3，直，六方柄 | 2 |
| 170×3，左弯头，六方柄 | 2 |
| 170×6，左弯头，六方柄 | 2 |
| 170×3，右弯头，六方柄 | 2 |
|  | 170×6，右弯头，六方柄 | 2 |
| 双关节棘突咬骨钳 | 240\*16，直头 | 2 |
| 双关节咬骨钳 | 240×8，直头，双关节 | 2 |
| 弧形椎板咬骨钳 | 180×2×90°，超薄型，弧形 | 2 |
| 180×3×90°，超薄型，弧形 | 2 |
| 椎板咬骨钳 | 230×1/10×90°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×2/10×90°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×3/10×90°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×4/10×90°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×1/10×110°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 230×3/10×130°，超硬膜，超薄型 | 2 |
| 髓核钳 | 220×2×6 | 2 |
| 220×3×8 | 2 |
| 220×2×6×150° | 2 |
| 神经根拉钩 | 150×130×3×90°，直角钩，胶木柄 | 2 |
| 椎板牵开器 | 210×40×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 210×85×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 2 |
| 骨锤 | 220/270g | 2 |
| 颈椎拉钩 | 182×25×45 | 4 |
| 合计 |  | 60 |