**一、神经外科垂体瘤相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 显微剥离器 | 平头角型 | 1 |
| 枪状上弯 | 1 |
| 枪状下弯 | 1 |
| 直行球头 | 1 |
| 直行，叶片状 | 1 |
| 刮匙 | 枪状上弯 | 1 |
| 枪状直角 | 1 |
| 显微刀 | 枪状半月形 | 1 |
| 枪状下弯 | 1 |
| 枪状取瘤镊 | 工作长度115 | 1 |
| 腔吸引管 | 工作长度190 | 3 |
| 工作长度190、斜口 | 3 |
| 可控吸引管 | 缩口，工作长度150 | 3 |
| 吸引管 | 下弯，工作长度150 | 2 |
| 枪形上弯直角环状刮匙 | 工作长度120 | 1 |
| 垂体窥镜 | 70\*8，无齿，内收口 | 1 |
| 80\*11，无齿，右翻左收 | 1 |
| 90\*11，无齿，内收口 | 1 |
| 合计 |  | 25 |

**二、中医肛肠科相关手术器械**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **器械名称** | **规格型号** | **数量** |
| 艾利氏 | 16cm | 12 |
| 止血钳（弯） | 18cm | 6 |
| 16cm | 32 |
| 14cm | 12 |
| 12.5cm | 12 |
| 止血钳（直） | 16cm | 12 |
| 14cm | 12 |
| 尖线剪（直） | 16cm | 26 |
| 弯线剪 | 16cm | 15 |
| 持针器 | 18cm | 6 |
| 巾钳 | 16cm | 12 |
| 卵圆钳 | 25cm | 6 |
| 圆刀片刀柄 | 14cm | 6 |
| 药杯 |  | 12 |
| 器械盘 | 25cm\*18cm\*5cm | 6 |
| 无孔钳式肛门镜 | 中号 | 6 |
| 合计 |  | 193 |