附件1：绵阳市安州区人民医院净烟艾灸仪和中药煎药封口一体机市场调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净烟艾灸仪 | 30 | 可以同时艾灸两个穴位或者两个患者，能够净烟 |
| 2 | 中药煎药封口一体机 | 2 | 煎药、包装一体化，三缸微压 |